Anexo A – Planilha orçamentária de referência

|  |
| --- |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 1** |
| **ORCAMENTO ESTIMATIVO - REFORMA DO CLUBE DA ASSEJUS**  |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE** |  **QUANTIDADE**  |  **PRECO UNITÁRIO**  | **PREÇO TOTAL** |
|   |   |   |   |   |   |
| **1** | **ADMINISTRACAO OBRA** |   |   |   |  -  |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL - PISO DA CATEGORIA 8 HORAS POR DIA | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS | MÊS |  4,00  |   |  -  |
|   |   |   |   |   |   |
| **2** | **SERVICOS TÉCNICOS** |   |   |   |  -  |
| 2.1 | REGISTRO DA OBRA NO CREA/DF | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 2.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE, CFTV E SONORIZAÇÃO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 2.3 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 2.4 | PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| **3** | **TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO** |   |   |   |  -  |
| 3.1 | TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 3.2 | ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 3.3 | SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO - ACIDENTE PESSOAL | UNIDADE |  20,00  |   |  -  |
| **4** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |   |   |   |  -  |
| 4.1 | PLACA DA OBRA 1,50X2,00 M EM LONA VINILICA | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 4.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS NAS DIMENSÕES DE 15X20M - TAPUME EM TELHA METÁLICA ESTRUTURADO COM MARROTE DE MADEIRA | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 4.3 | EXECUÇÃO DE TAPUME EM PAINEL OSB - PARA ISOLAMENTO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA OBRA 250 M² - | M² |  250,00  |   |  -  |
| 4.4 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - COM BANHEIRO  | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 4.5 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - VESTIÁRIO | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 4.6 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - DEPOSITO  | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 4.7 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - ESCRITÓRIO | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 4.8 | EXECUÇÃO DE ÁREA DESTINADA A REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 4.9 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO | UNIDADE |  10,00  |   |  -  |
| 4.10 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 4.11 | LIGAÇAO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
|  |   |   |   |   |   |
| **5** | **BANHEIRO FEMININO, MASCULINO E PNE** |   |   |  -  |
| *5.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 |  5,04  |   |  -  |
| 5.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  38,68  |   |  -  |
| 5.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  118,47  |   |  -  |
| 5.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *5.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 5.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  38,68  |   |  -  |
| 5.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  38,68  |   |  -  |
| 5.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  40,77  |   |  -  |
| 5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 - PORTOBELLO | UNIDADE |  3,00  |   |  -  |
| *5.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 5.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  38,68  |   |  -  |
| 5.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  38,68  |   |  -  |
| 5.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  38,68  |   |  -  |
| 5.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 |  72,34  |   |  -  |
| 5.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 |  12,12  |   |  -  |
| *5.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 5.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17x17cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  12,00  |   |  -  |
| 5.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR - **BAN MASCULINO** | UNIDADE |  4,00  |   |  -  |
| 5.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22x22cm 4000K EMBUTIR -**PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO VENTILADOR VENTISOL 150MM 220V - PNE | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *5.5* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO***  |  |  |  |  *-*  |
| 5.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 |  2,63  |   |  -  |
| 5.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - BOX DOS BANHEIROS | M2 |  25,65  |   |  -  |
| *5.6* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  |  *-*  |
| 5.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DECA L 701.17 - **(3 BAN FEM. 3 BAN. MASC.)** | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| 5.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA DECAMATIC LINK 1172.C.INK **(3 BAN FEM. 3 BAN. MASC.)** | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| 5.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO OPTIMA 8T 7700W, 220V, BRANCO **(2 BAN. FEM. 2 BAN. MASC.)** | UNIDADE |  5,00  |   |  -  |
| 5.6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DECA COM CAIXA ACOPLADA POLO (P410) **(3 BAN. FEM. 2 BAN. MASC.)** | UNIDADE |  5,00  |   |  -  |
| 5.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DECA COM SIFÃO INTEGRADO M 714 - COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA - **BAN MASC.** | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| 5.6.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO VOGUE PLUS L.51.17 - **PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.6.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO 1198.C.LNK - **PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.6.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 DECA - **PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 5.6.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80X80CM | UNIDADE |  4,00  |   |  -  |
| *5.7* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 5.7.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO | M2 |  6,02  |   |  -  |
| 5.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO COM APLICAÇÃO DE PELICULA BRANCA (INCLUÍNDO FERRAGENS) - **BOX DOS BANHEIROS** (5 BAN. FEM. 4 BAN. MASC.) | M2 |  9,18  |   |  -  |
| 5.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 85X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE  | M2 |  3,57  |   |  -  |
| 5.7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 100X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **PNE** | M2 |  2,10  |   |  -  |
| **6** | **CIRCULAÇÃO, DUCHAS E SPA ENTRE SAUNA E BANHEIROS** |   |   |  -  |
| *6.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 |  10,11  |   |  -  |
| 6.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  30,69  |   |  -  |
| 6.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  61,55  |   |  -  |
| 6.1.4 | REMOÇÃO DE CHUVEIROS E METAIS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 6.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 6.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *6.2* | ***PAREDES*** |  |  |  |  *-*  |
| 6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **DUCHA** | M2 |  12,42  |   |  -  |
| *6.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  30,69  |   |  -  |
| 6.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  30,69  |   |  -  |
| 6.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  6,56  |   |  -  |
| 6.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *6.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  30,69  |   |  -  |
| 6.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  30,69  |   |  -  |
| 6.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  30,69  |   |  -  |
| 6.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  41,78  |   |  -  |
| 6.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM SEIXO TELADO BRANCO | M2 |  11,06  |   |  -  |
| 6.4.6 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  13,46  |   |  -  |
| 6.4.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO  | M2 |  13,46  |   |  -  |
| *6.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 6.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 6.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 6.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE |  10,00  |   |  -  |
| 6.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED DECORATIVA - 4000k,7.2w (1 driver) | M |  29,41  |   |  -  |
| *6.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO***  |  |  |  |  *-*  |
| 6.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - **DUCHAS** | M2 |  7,87  |   |  -  |
| *6.7* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  |  *-*  |
| 6.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA FRIA DECA ACQUA PLUS 1990.C.STD - **DUCHAS** | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| *6.8* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 6.8.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO | M2 |  14,34  |   |  -  |
| 6.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 116X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SAUNA** | M2 |  2,44  |   |  -  |
| 6.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA 287X155X90 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SPA** | M2 |  4,45  |   |  -  |
| **7** | **BANHEIROS FEMININO, MASCULINO E LAVATÓRIO DA SAUNA** |   |   |  -  |
| *7.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 |  17,94  |   |  -  |
| 7.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  26,48  |   |  -  |
| 7.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  33,73  |   |  -  |
| 7.1.4 | REMOÇÃO DE PORTAS  | M2 |  1,68  |   |  -  |
| 7.1.5 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 7.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 7.1.7 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *7.2* | ***PAREDES*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO | M2 |  6,41  |   |  -  |
| 7.2.2 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO PLACA RU (RESISTENTE A UMIDADE) | M2 | 14,91 |   |  -  |
| *7.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 7.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  26,48  |   |  -  |
| 7.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  26,48  |   |  -  |
| 7.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  35,62  |   |  -  |
| 7.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO - **BANHEIROS FEM. MASC.** | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| *7.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  26,48  |   |  -  |
| 7.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  26,48  |   |  -  |
| 7.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  26,48  |   |  -  |
| 7.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 |  51,96  |   |  -  |
| 7.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 |  21,12  |   |  -  |
| 7.4.6 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  24,75  |   |  -  |
| 7.4.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO  | M2 |  24,75  |   |  -  |
| *7.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 7.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 7.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17x17cm 4000K EMBUTIR - **BAN.FEM E MASC.** | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| 7.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR - **LAVATÓRIO** | UNIDADE |  5,00  |   |  -  |
| *7.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 |  1,84  |   |  -  |
| 7.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - BOX DOS BANHEIROS | M2 |  13,91  |   |  -  |
| *7.7* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DECA L 701.17 -**LAVATÓRIO** | UNIDADE |  3,00  |   |  -  |
| 7.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA DECAMATIC LINK 1172.C.INK - **LAVATÓRIO** | UNIDADE |  3,00  |   |  -  |
| 7.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DECA COM CAIXA ACOPLADA POLO (P410) **(3 BAN. FEM. 3 BAN. MASC.)** | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| *7.8* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 7.8.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO | M2 |  3,89  |   |  -  |
| 7.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO COM APLICAÇÃO DE PELICULA BRANCA (INCLUÍNDO FERRAGENS) - **BOX DOS BANHEIROS - (3 BAN. FEM. 3 BAN. MASC.)** | M2 |  6,12  |   |  -  |
| 7.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **BANHEIRO MASCULINO E FEMININO SAUNA** | M2 |  3,36  |   |  -  |
| **8** | **SAUNA** |   |   |  -  |
| *8.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 8.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 |  6,72  |   |  -  |
| 8.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  19,32  |   |  -  |
| 8.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  32,33  |   |  -  |
| 8.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 8.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 8.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *8.2* | ***PAREDES*** |  |  |  |  *-*  |
| 8.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **SAUNA** | M2 |  9,95  |   |  -  |
| *8.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 8.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  19,32  |   |  -  |
| 8.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  8,40  |   |  -  |
| 8.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  17,64  |   |  -  |
| 8.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *8.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 8.4.1 | EXECUÇÃO DE LAJE REVESTIDA EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  20,00  |   |  -  |
| 8.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 |  40,08  |   |  -  |
| *8.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 8.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 8.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 8.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED DECORATIVA - 4000k,7.2w (1 driver) | M |  18,50  |   |  -  |
| 8.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA LINEAR BRANCA 60CM 4000K SOBREPOR | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| *8.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  |  *-*  |
| 8.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM CONCRETO | M3 |  9,38  |   |  -  |
| 8.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BANCO DE CONCRETO EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 |  23,90  |   |  -  |
| *8.7* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 8.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM METALON PINTADA NA COR BRANCA COM VENEZIANA (INCLUÍNDO FERRAGENS) - **SAUNA** | M2 |  1,68  |   |  -  |
| 8.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA 395X55X190 CM EM VIDRO JATEADO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SAUNA** | M2 |  2,17  |   |  -  |
| **9** | **CIRCULAÇÃO DA SAUNA** |   |   |  -  |
| *9.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 9.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  84,50  |   |  -  |
| 9.1.2 | REMOÇÃO DE E PINTURA | M2 |  164,98  |   |  -  |
| 9.1.3 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *9.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 9.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  84,50  |   |  -  |
| 9.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  84,50  |   |  -  |
| 9.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  51,26  |   |  -  |
| *9.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 9.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  84,50  |   |  -  |
| 9.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  84,50  |   |  -  |
| 9.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  84,50  |   |  -  |
| 9.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  14,15  |   |  -  |
| 9.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO ESQUINA LINHA QUADRANTE 20X20 CM - PORTOBELLO | M2 |  1,66  |   |  -  |
| 9.3.6 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  109,70  |   |  -  |
| 9.3.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL  | M2 |  95,09  |   |  -  |
| 9.3.8 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO  | M2 |  14,61  |   |  -  |
| *9.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 9.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, QUADRO GERAL, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 9.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22X22cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  11,00  |   |  -  |
| 9.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| 9.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |   |  -  |
| **10** | **ARMAZENAGEM, SALA DE ESPERA E ESCANINHOS** |   |   |  -  |
| *10.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 10.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 |  1,89  |   |  -  |
| 10.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  36,95  |   |  -  |
| 10.1.3 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 |  48,67  |   |  -  |
| *10.2* | ***PAREDES*** |  |  |  |  *-*  |
| 10.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **ARMAZENAGEM** | M2 |  25,93  |   |  -  |
| *10.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 10.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  36,95  |   |  -  |
| 10.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  36,95  |   |  -  |
| 10.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  31,51  |   |  -  |
| 10.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *10.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 10.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  36,95  |   |  -  |
| 10.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  36,95  |   |  -  |
| 10.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  36,95  |   |  -  |
| 10.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 |  21,13  |   |  -  |
| 10.4.5 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  68,30  |   |  -  |
| 10.4.6 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL  | M2 |  53,91  |   |  -  |
| 10.4.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO  | M2 |  14,39  |   |  -  |
| *10.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 10.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, QUADRO GERAL, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 10.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22X22cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| 10.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 30X30cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  3,00  |   |  -  |
| 10.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |   |  -  |
| *10.6* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 10.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 101X210 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SALA DE ESPERA** | M2 |  2,12  |   |  -  |
| 10.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 158X179X87 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SALA DE ESPERA** | M2 |  5,66  |   |  -  |
| 10.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **ARMAZENAGEM** | M2 |  1,68  |   |  -  |
| *10.7* | ***MARCENARIA*** |  |  |  |  *-*  |
| 10.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF NERO GUARARAPES- **ARMAZENAGEM DE JOGOS** - (VER DETALHE PÁGINA 52 E 53 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 12,95 |   |  -  |
| 10.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF NERO GUARARAPES - **ESPERA CONSULTÓRIOS** - (VER DETALHE PÁGINA 55 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 1,52 |   |  -  |
| 10.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MDF NIQUEL GUARARAPES- **ESPERA CONSULTÓRIOS** - (VER DETALHE PÁGINA 56 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 9,63 |   |  -  |
| 10.7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NIQUEL GUARARAPES - **ESCANINHOS** - (VER DETALHE PÁGINA 62 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 10,28 |   |  -  |
| **11** | **HALL, CONSULTÓRIO 1 E CONSULTÓRIO 2** |   |   |  -  |
| *11.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 |  3,90  |   |  -  |
| 11.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  30,16  |   |  -  |
| 11.1.3 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 |  52,29  |   |  -  |
| 11.1.4 | REMOÇÃO DE PORTA EXISTENTE  | M2 |  1,68  |   |  -  |
| *11.2* | ***PAREDES*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.2.1 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO PLACA SIMPLES | M2 | 23,81 |   |  -  |
| *11.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 11.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  30,16  |   |  -  |
| 11.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  30,16  |   |  -  |
| 11.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  30,16  |   |  -  |
| 11.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| *11.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  30,16  |   |  -  |
| 11.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  30,16  |   |  -  |
| 11.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  30,16  |   |  -  |
| 11.4.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  59,33  |   |  -  |
| 11.4.5 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL  | M2 |  59,33  |   |  -  |
| 11.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 |  17,49  |   |  -  |
| *11.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 11.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 11.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 30X30cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  4,00  |   |  -  |
| *11.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 |  1,56  |   |  -  |
| *11.7* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DECA L 701.17 | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| 11.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA DECAMATIC LINK 1172.C.INK | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| *11.8* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 11.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **CONSULTÓRIOS** | M2 |  3,36  |   |  -  |
| **12** | **SALÃO RESTAURANTE** |   |   |  -  |
| *12.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 12.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  135,90  |   |  -  |
| 12.1.2 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *12.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| *12.2.1* | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  135,90  |   |  -  |
| *12.2.2* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  135,90  |   |  -  |
| *12.2.3* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  35,64  |   |  -  |
| *12.2.4* | PALCO EM CONCRETO REVESTIDO COM PORCELANATO H=20CM - 3,17X1,68M | M3 |  1,07  |   |  -  |
| *12.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| *12.3.1* | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  83,61  |   |  -  |
| *12.3.2* | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  83,61  |   |  -  |
| *12.3.3* | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  83,61  |   |  -  |
| *12.3.4* | EXECUÇÃO DE FORRO EM FIBRA NATURAL - PALHA TRAMA FECHADA | M2 |  52,28  |   |  -  |
| *12.3.5* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  42,99  |   |  -  |
| *12.3.6* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO ESQUINA LINHA QUADRANTE 20X20 CM - PORTOBELLO | M2 |  18,42  |   |  -  |
| *12.3.7* | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  32,71  |   |  -  |
| *12.3.8* | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL  | M2 |  32,71  |   |  -  |
| *12.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| *12.4.1* | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *12.4.2* | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *12.4.3* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE |  21,00  |   |  -  |
| *12.4.4* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU PRETO 10x10CM 4000KSOBREPOR | UNIDADE |  36,00  |   |  -  |
| *12.4.5* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| *12.4.6* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDENTE WOOD 45CM X 45CM 1XE27 127V / 220V CROMADO E NATURAL | UNIDADE |  7,00  |   |  -  |
| *12.4.7* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TARTARUGA LED 8W BRANCA LUMINÁRIA EXTERNA 4000K SOBREPOR | UNIDADE |  4,00  |   |  -  |
| *12.5* | ***MARCENARIA*** |  |  |  |  *-*  |
| 12.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JARDINEIRA METÁLICA COM DETALHES EM MDF - **SALÃO RESTAURANTE** - (VER DETALHE PÁGINAS 40, 41, 42 E 43 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 9,58 |   |  -  |
| 12.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MDF NIQUEL GUARARAPES- SALÃO RESTAURANTE- (VER DETALHE PÁGINA 57 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 11,54 |   |  -  |
| 12.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF SAVANA GUARARAPES 4 CM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM METALON PRETO 2 CM E CACHEPÓ CINZA - **SALÃO RESTAURANTE** | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| **13** | **RESTAURANTE** |   |   |  -  |
| *13.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 13.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  18,75  |   |  -  |
| 13.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  28,37  |   |  -  |
| 13.1.3 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 13.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *13.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 13.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  18,75  |   |  -  |
| 13.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  18,75  |   |  -  |
| 13.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  14,86  |   |  -  |
| *13.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 13.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  18,75  |   |  -  |
| 13.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  18,75  |   |  -  |
| 13.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - PRETO | M2 |  18,75  |   |  -  |
| 13.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO ESQUINA LINHA QUADRANTE 20X20 CM - PORTOBELLO | M2 |  23,76  |   |  -  |
| *13.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 13.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 13.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 13.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU PRETO 10x10CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE |  10,00  |   |  -  |
| **14** | **COZINHA RESTAURANTE** |   |   |  -  |
| *14.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 14.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  24,82  |   |  -  |
| 14.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  1,61  |   |  -  |
| 14.1.3 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 14.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *14.2* | ***PAREDES*** |  |  |  |  *-*  |
| 14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **SAUNA** | M2 |  0,33  |   |  -  |
| *14.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 14.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  24,82  |   |  -  |
| 14.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  24,82  |   |  -  |
| 14.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO H=15CM | M |  20,17  |   |  -  |
| 14.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *14.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 14.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  24,82  |   |  -  |
| 14.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  24,82  |   |  -  |
| 14.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  24,82  |   |  -  |
| 14.4.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 |  14,72  |   |  -  |
| 14.4.5 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL  | M2 |  14,72  |   |  -  |
| *14.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 14.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 14.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 14.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 40X40CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  5,00  |   |  -  |
| *14.6* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 14.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE  | M2 |  1,68  |   |  -  |
| **15** | **DEPÓSITO E PNE DA COZINHA RESTAURANTE** |   |   |  -  |
| *15.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 15.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  12,77  |   |  -  |
| 15.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  22,58  |   |  -  |
| 15.1.3 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *15.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 15.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  12,77  |   |  -  |
| 15.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 |  12,77  |   |  -  |
| 15.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M |  19,08  |   |  -  |
| 15.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| *15.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 15.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  15,18  |   |  -  |
| 15.3.2 | EXECUÇÃO DE CAIXA DE GESSO PARA OCULTAR SAIDA COIFA - **PNE - 1,97X0,45M** | M2 |  0,89  |   |  -  |
| 15.3.3 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  16,07  |   |  -  |
| 15.3.4 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  16,07  |   |  -  |
| 15.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 |  22,58  |   |  -  |
| *15.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 15.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17x17cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  2,00  |   |  -  |
| 15.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22x22cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *15.5* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  |  *-*  |
| 15.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO VOGUE PLUS L.51.17 - **PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO 1198.C.LNK - **PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 DECA - **PNE** | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 15.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80X80CM | UNIDADE |  4,00  |   |  -  |
| *15.6* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 15.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE | M2 |  3,36  |   |  -  |
| **16** | **ADMINISTRAÇÃO** |   |   |   |
| *16.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO  | M2 |  71,25  |   |  -  |
| 16.1.2 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 |  139,30  |   |  -  |
| 16.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 |  12,20  |   |  -  |
| 16.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| *16.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS***  |  |  |  |  *-*  |
| 16.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 |  71,25  |   |  -  |
| 16.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO PIETRA PI SAVOIE SGR POIL POLIDO 60X120 CM - PORTINARI | M2 |  71,25  |   |  -  |
| 16.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM PORCELANATO PIETRA PI SAVOIE SGR POIL POLIDO 60X120 CM - PORTINARI - H=10 CM | M |  61,91  |   |  -  |
| 16.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO PIETRA PI SAVOIE SGR POIL POLIDO 60X120 CM - PORTINARI | UNIDADE |  6,00  |   |  -  |
| *16.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 |  71,25  |   |  -  |
| 16.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 |  71,25  |   |  -  |
| 16.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 |  71,25  |   |  -  |
| 16.3.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 139,30 |   |  -  |
| 16.3.5 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL  | M2 | 105,62 |   |  -  |
| 16.3.6 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO  | M2 | 33,68 |   |  -  |
| 16.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 |  12,20  |   |  -  |
| *16.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, QUADRO GERAL, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE LED DE EMBUTIR 4000K, PARA ILUMINAÇÃO GERAL- Perfil 01 =467cm Perfil 02 =184cm (1 CONEXÃO 90º) - **ADMINISTRAÇÃO** | M |  10,55  |   |  -  |
| 16.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED DECORATIVA - 2700k,4.8w (3 DRIVER) | M | 4,11 |   |  -  |
| 16.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |   |  -  |
| 16.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DUPLO GU 10x10CM4000K EMBUTIR | UNIDADE | 7,00 |   |  -  |
| 16.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE | 6,00 |   |  -  |
| 16.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 30x30cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| 16.4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17X17cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| 16.4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR | UNIDADE | 2,00 |   |  -  |
| 16.4.11 | EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE INFRAESTRURA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UNIDADE | 4,00 |   |  -  |
| 16.4.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO TIPO SPLIT | UNIDADE | 4,00 |   |  -  |
| 16.4.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA PRETA LED 16W 2700K IP30 FIT - 60CM - SOBREPOR | UNIDADE | 2,00 |   |  -  |
| 16.4.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA JBL SELENIUM 6CO1Q QUADRADA 50W RMS EMBUTIR | UNIDADE | 2,00 |   |  -  |
| 16.4.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR WIRELESS | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| 16.4.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO 130cmX160cm EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| 16.4.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 10X120CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| 16.4.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 10X60CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| *16.5* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS - **COPA E BANHEIRO** | M2 |  1,30  |   |  -  |
| *16.6* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DECA COM CAIXA ACOPLADA POLO (P410) | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 35 CM L155 GELO DECA | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO 1198.C.LNK | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA N.1 TRAMONTINA LAVÍNIA PRIME EM AÇO INOX ACETINADO 47 X 30 X 17 CM COM VÁLVULA | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 16.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE COM AREJADOR LINK CROMADO  | UNIDADE | 1,00 |   |  -  |
| *16.7* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.7.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO - BANHEIRO | M2 |  0,93  |   |  -  |
| 16.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CMCM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SALA DE REUNIÃO - ADM** | M2 |  1,68  |   |  -  |
| 16.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 110X2,10 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **CORREDOR - ADM** | M2 | 2,31 |   |  -  |
| *16.8* | ***MARCENARIA*** |  |  |  |  *-*  |
| 16.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF NERO GUARARAPES - **ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINAS 44 E 45 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 |  6,06  |   |  -  |
| 16.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF SAVANA COM PILAR REVESTIDO EM MDF NERO GUARARAPES - **ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 46 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 6,10 |   |  -  |
| 16.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NERO GUARARAPES E PAINEL EM MDF SAVANA GUARARAPES- **ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 47 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 15,61 |   |  -  |
| 16.8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF SAVANA GUARARAPES- **SALA DE REUNIÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 48 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 8,05 |   |  -  |
| 16.8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NIQUEL GUARARAPES- **COPA ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 49 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 4,62 |   |  -  |
| 16.8.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NIQUEL GUARARAPES- **SALA DEPÓSITO** - (VER DETALHE PÁGINA 50 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 11,08 |   |  -  |
| **17** | **LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA** |  |   |   |  -  |
| 17.1 | LIMPEZA DA OBRA | MÊS |  4,00  |   |  -  |
| 17.2 | DESMOBILIZAÇÃO FINAL DA OBRA | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
| 17.3 | RESTAURAÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS | UNIDADE |  1,00  |   |  -  |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   | **TOTAL SEM BDI** | **R$** |
|   |   |  **BDI**  | **%** | **R$** |
|   |   | **TOTAL GERAL** | **R$** |