Anexo A – Planilha orçamentária de referência

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ETAPA 1** | | | | | |
| **ORCAMENTO ESTIMATIVO - REFORMA DO CLUBE DA ASSEJUS** | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** | **PRECO UNITÁRIO** | **PREÇO TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ADMINISTRACAO OBRA** |  |  |  | - |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL - PISO DA CATEGORIA 8 HORAS POR DIA | MÊS | 4,00 |  | - |
| 1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS | MÊS | 4,00 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **SERVICOS TÉCNICOS** |  |  |  | - |
| 2.1 | REGISTRO DA OBRA NO CREA/DF | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 2.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE, CFTV E SONORIZAÇÃO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 2.3 | PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 2.4 | PROJETO EXECUTIVO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| **3** | **TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO** |  |  |  | - |
| 3.1 | TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS | MÊS | 4,00 |  | - |
| 3.2 | ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | MÊS | 4,00 |  | - |
| 3.3 | SEGURO DE VIDA OBRIGATÓRIO - ACIDENTE PESSOAL | UNIDADE | 20,00 |  | - |
| **4** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  | - |
| 4.1 | PLACA DA OBRA 1,50X2,00 M EM LONA VINILICA | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 4.2 | EXECUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS NAS DIMENSÕES DE 15X20M - TAPUME EM TELHA METÁLICA ESTRUTURADO COM MARROTE DE MADEIRA | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 4.3 | EXECUÇÃO DE TAPUME EM PAINEL OSB - PARA ISOLAMENTO DA ÁREA DE EXECUÇÃO DA OBRA 250 M² - | M² | 250,00 |  | - |
| 4.4 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - COM BANHEIRO | MÊS | 4,00 |  | - |
| 4.5 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - VESTIÁRIO | MÊS | 4,00 |  | - |
| 4.6 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - DEPOSITO | MÊS | 4,00 |  | - |
| 4.7 | INSTALAÇÃO DE CONTEINER METÁLICO - ESCRITÓRIO | MÊS | 4,00 |  | - |
| 4.8 | EXECUÇÃO DE ÁREA DESTINADA A REFEITÓRIO DE FUNCIONÁRIOS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 4.9 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO | UNIDADE | 10,00 |  | - |
| 4.10 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 4.11 | LIGAÇAO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **BANHEIRO FEMININO, MASCULINO E PNE** |  | |  | - |
| *5.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 | 5,04 |  | - |
| 5.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 38,68 |  | - |
| 5.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 118,47 |  | - |
| 5.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *5.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 5.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 38,68 |  | - |
| 5.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 38,68 |  | - |
| 5.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 40,77 |  | - |
| 5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 - PORTOBELLO | UNIDADE | 3,00 |  | - |
| *5.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 5.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 38,68 |  | - |
| 5.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 38,68 |  | - |
| 5.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 38,68 |  | - |
| 5.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 | 72,34 |  | - |
| 5.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 | 12,12 |  | - |
| *5.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 5.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17x17cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 12,00 |  | - |
| 5.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR - **BAN MASCULINO** | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| 5.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22x22cm 4000K EMBUTIR -**PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO VENTILADOR VENTISOL 150MM 220V - PNE | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *5.5* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  | *-* |
| 5.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 | 2,63 |  | - |
| 5.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - BOX DOS BANHEIROS | M2 | 25,65 |  | - |
| *5.6* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  | *-* |
| 5.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DECA L 701.17 - **(3 BAN FEM. 3 BAN. MASC.)** | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| 5.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA DECAMATIC LINK 1172.C.INK **(3 BAN FEM. 3 BAN. MASC.)** | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| 5.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO OPTIMA 8T 7700W, 220V, BRANCO **(2 BAN. FEM. 2 BAN. MASC.)** | UNIDADE | 5,00 |  | - |
| 5.6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DECA COM CAIXA ACOPLADA POLO (P410) **(3 BAN. FEM. 2 BAN. MASC.)** | UNIDADE | 5,00 |  | - |
| 5.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DECA COM SIFÃO INTEGRADO M 714 - COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SENSOR DE PRESENÇA - **BAN MASC.** | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 5.6.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO VOGUE PLUS L.51.17 - **PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.6.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO 1198.C.LNK - **PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.6.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 DECA - **PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 5.6.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80X80CM | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| *5.7* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 5.7.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO | M2 | 6,02 |  | - |
| 5.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO COM APLICAÇÃO DE PELICULA BRANCA (INCLUÍNDO FERRAGENS) - **BOX DOS BANHEIROS** (5 BAN. FEM. 4 BAN. MASC.) | M2 | 9,18 |  | - |
| 5.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 85X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE | M2 | 3,57 |  | - |
| 5.7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 100X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **PNE** | M2 | 2,10 |  | - |
| **6** | **CIRCULAÇÃO, DUCHAS E SPA ENTRE SAUNA E BANHEIROS** |  | |  | - |
| *6.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 | 10,11 |  | - |
| 6.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 30,69 |  | - |
| 6.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 61,55 |  | - |
| 6.1.4 | REMOÇÃO DE CHUVEIROS E METAIS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 6.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 6.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *6.2* | ***PAREDES*** |  |  |  | *-* |
| 6.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **DUCHA** | M2 | 12,42 |  | - |
| *6.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 30,69 |  | - |
| 6.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 30,69 |  | - |
| 6.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 6,56 |  | - |
| 6.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *6.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 6.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 30,69 |  | - |
| 6.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 30,69 |  | - |
| 6.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 30,69 |  | - |
| 6.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 41,78 |  | - |
| 6.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM SEIXO TELADO BRANCO | M2 | 11,06 |  | - |
| 6.4.6 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 13,46 |  | - |
| 6.4.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO | M2 | 13,46 |  | - |
| *6.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 6.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 6.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 6.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 10,00 |  | - |
| 6.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED DECORATIVA - 4000k, 7.2w (1 driver) | M | 29,41 |  | - |
| *6.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  | *-* |
| 6.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - **DUCHAS** | M2 | 7,87 |  | - |
| *6.7* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  | *-* |
| 6.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DUCHA FRIA DECA ACQUA PLUS 1990.C.STD - **DUCHAS** | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *6.8* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 6.8.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO | M2 | 14,34 |  | - |
| 6.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 116X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SAUNA** | M2 | 2,44 |  | - |
| 6.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA 287X155X90 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SPA** | M2 | 4,45 |  | - |
| **7** | **BANHEIROS FEMININO, MASCULINO E LAVATÓRIO DA SAUNA** |  | |  | - |
| *7.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 7.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 | 17,94 |  | - |
| 7.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 26,48 |  | - |
| 7.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 33,73 |  | - |
| 7.1.4 | REMOÇÃO DE PORTAS | M2 | 1,68 |  | - |
| 7.1.5 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 7.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 7.1.7 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *7.2* | ***PAREDES*** |  |  |  | *-* |
| 7.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO | M2 | 6,41 |  | - |
| 7.2.2 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO PLACA RU (RESISTENTE A UMIDADE) | M2 | 14,91 |  | - |
| *7.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 7.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 26,48 |  | - |
| 7.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 26,48 |  | - |
| 7.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 35,62 |  | - |
| 7.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO - **BANHEIROS FEM. MASC.** | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *7.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 7.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 26,48 |  | - |
| 7.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 26,48 |  | - |
| 7.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 26,48 |  | - |
| 7.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 | 51,96 |  | - |
| 7.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 | 21,12 |  | - |
| 7.4.6 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 24,75 |  | - |
| 7.4.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO | M2 | 24,75 |  | - |
| *7.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 7.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 7.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 7.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17x17cm 4000K EMBUTIR - **BAN.FEM E MASC.** | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| 7.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR - **LAVATÓRIO** | UNIDADE | 5,00 |  | - |
| *7.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  | *-* |
| 7.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 | 1,84 |  | - |
| 7.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - BOX DOS BANHEIROS | M2 | 13,91 |  | - |
| *7.7* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  | *-* |
| 7.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DECA L 701.17 -**LAVATÓRIO** | UNIDADE | 3,00 |  | - |
| 7.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA DECAMATIC LINK 1172.C.INK - **LAVATÓRIO** | UNIDADE | 3,00 |  | - |
| 7.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DECA COM CAIXA ACOPLADA POLO (P410) **(3 BAN. FEM. 3 BAN. MASC.)** | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| *7.8* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 7.8.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO | M2 | 3,89 |  | - |
| 7.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TRANSLÚCIDO COM APLICAÇÃO DE PELICULA BRANCA (INCLUÍNDO FERRAGENS) - **BOX DOS BANHEIROS - (3 BAN. FEM. 3 BAN. MASC.)** | M2 | 6,12 |  | - |
| 7.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **BANHEIRO MASCULINO E FEMININO SAUNA** | M2 | 3,36 |  | - |
| **8** | **SAUNA** |  | |  | - |
| *8.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 8.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 | 6,72 |  | - |
| 8.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 19,32 |  | - |
| 8.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 32,33 |  | - |
| 8.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 8.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 8.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *8.2* | ***PAREDES*** |  |  |  | *-* |
| 8.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **SAUNA** | M2 | 9,95 |  | - |
| *8.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 8.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 19,32 |  | - |
| 8.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 8,40 |  | - |
| 8.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 17,64 |  | - |
| 8.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *8.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 8.4.1 | EXECUÇÃO DE LAJE REVESTIDA EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 20,00 |  | - |
| 8.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 | 40,08 |  | - |
| *8.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 8.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 8.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 8.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED DECORATIVA - 4000k,7.2w (1 driver) | M | 18,50 |  | - |
| 8.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA LINEAR BRANCA 60CM 4000K SOBREPOR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *8.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  | *-* |
| 8.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM CONCRETO | M3 | 9,38 |  | - |
| 8.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE BANCO DE CONCRETO EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 | 23,90 |  | - |
| *8.7* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 8.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM METALON PINTADA NA COR BRANCA COM VENEZIANA (INCLUÍNDO FERRAGENS) - **SAUNA** | M2 | 1,68 |  | - |
| 8.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA FIXA 395X55X190 CM EM VIDRO JATEADO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SAUNA** | M2 | 2,17 |  | - |
| **9** | **CIRCULAÇÃO DA SAUNA** |  | |  | - |
| *9.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 9.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 84,50 |  | - |
| 9.1.2 | REMOÇÃO DE E PINTURA | M2 | 164,98 |  | - |
| 9.1.3 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *9.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 9.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 84,50 |  | - |
| 9.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 84,50 |  | - |
| 9.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 51,26 |  | - |
| *9.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 9.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 84,50 |  | - |
| 9.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 84,50 |  | - |
| 9.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 84,50 |  | - |
| 9.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 14,15 |  | - |
| 9.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO ESQUINA LINHA QUADRANTE 20X20 CM - PORTOBELLO | M2 | 1,66 |  | - |
| 9.3.6 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 109,70 |  | - |
| 9.3.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL | M2 | 95,09 |  | - |
| 9.3.8 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO | M2 | 14,61 |  | - |
| *9.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*** |  |  |  | *-* |
| 9.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, QUADRO GERAL, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 9.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22X22cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 11,00 |  | - |
| 9.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| 9.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| **10** | **ARMAZENAGEM, SALA DE ESPERA E ESCANINHOS** |  | |  | - |
| *10.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 10.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 | 1,89 |  | - |
| 10.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 36,95 |  | - |
| 10.1.3 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 48,67 |  | - |
| *10.2* | ***PAREDES*** |  |  |  | *-* |
| 10.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **ARMAZENAGEM** | M2 | 25,93 |  | - |
| *10.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 10.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 36,95 |  | - |
| 10.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 36,95 |  | - |
| 10.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 31,51 |  | - |
| 10.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *10.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 10.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 36,95 |  | - |
| 10.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 36,95 |  | - |
| 10.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 36,95 |  | - |
| 10.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 | 21,13 |  | - |
| 10.4.5 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 68,30 |  | - |
| 10.4.6 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL | M2 | 53,91 |  | - |
| 10.4.7 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO | M2 | 14,39 |  | - |
| *10.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS*** |  |  |  | *-* |
| 10.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, QUADRO GERAL, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 10.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22X22cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| 10.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 30X30cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 3,00 |  | - |
| 10.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *10.6* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 10.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER 101X210 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SALA DE ESPERA** | M2 | 2,12 |  | - |
| 10.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA 158X179X87 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SALA DE ESPERA** | M2 | 5,66 |  | - |
| 10.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **ARMAZENAGEM** | M2 | 1,68 |  | - |
| *10.7* | ***MARCENARIA*** |  |  |  | *-* |
| 10.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF NERO GUARARAPES- **ARMAZENAGEM DE JOGOS** - (VER DETALHE PÁGINA 52 E 53 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 12,95 |  | - |
| 10.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF NERO GUARARAPES - **ESPERA CONSULTÓRIOS** - (VER DETALHE PÁGINA 55 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 1,52 |  | - |
| 10.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MDF NIQUEL GUARARAPES- **ESPERA CONSULTÓRIOS** - (VER DETALHE PÁGINA 56 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 9,63 |  | - |
| 10.7.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NIQUEL GUARARAPES - **ESCANINHOS** - (VER DETALHE PÁGINA 62 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 10,28 |  | - |
| **11** | **HALL, CONSULTÓRIO 1 E CONSULTÓRIO 2** |  | |  | - |
| *11.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 11.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA | M2 | 3,90 |  | - |
| 11.1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 30,16 |  | - |
| 11.1.3 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 52,29 |  | - |
| 11.1.4 | REMOÇÃO DE PORTA EXISTENTE | M2 | 1,68 |  | - |
| *11.2* | ***PAREDES*** |  |  |  | *-* |
| 11.2.1 | EXECUÇÃO DE PAREDE EM GESSO ACARTONADO PLACA SIMPLES | M2 | 23,81 |  | - |
| *11.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 11.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 30,16 |  | - |
| 11.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 30,16 |  | - |
| 11.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 30,16 |  | - |
| 11.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *11.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 11.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 30,16 |  | - |
| 11.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 30,16 |  | - |
| 11.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 30,16 |  | - |
| 11.4.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 59,33 |  | - |
| 11.4.5 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL | M2 | 59,33 |  | - |
| 11.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO BELLA VITTA 8X25 CM - PORTINARI | M2 | 17,49 |  | - |
| *11.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 11.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 11.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 11.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 30X30cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| *11.6* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  | *-* |
| 11.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | M2 | 1,56 |  | - |
| *11.7* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  | *-* |
| 11.7.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR DECA L 701.17 | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 11.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA DECAMATIC LINK 1172.C.INK | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *11.8* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 11.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **CONSULTÓRIOS** | M2 | 3,36 |  | - |
| **12** | **SALÃO RESTAURANTE** |  | |  | - |
| *12.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 12.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 135,90 |  | - |
| 12.1.2 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *12.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| *12.2.1* | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 135,90 |  | - |
| *12.2.2* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 135,90 |  | - |
| *12.2.3* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 35,64 |  | - |
| *12.2.4* | PALCO EM CONCRETO REVESTIDO COM PORCELANATO H=20CM - 3,17X1,68M | M3 | 1,07 |  | - |
| *12.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| *12.3.1* | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 83,61 |  | - |
| *12.3.2* | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 83,61 |  | - |
| *12.3.3* | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 83,61 |  | - |
| *12.3.4* | EXECUÇÃO DE FORRO EM FIBRA NATURAL - PALHA TRAMA FECHADA | M2 | 52,28 |  | - |
| *12.3.5* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 42,99 |  | - |
| *12.3.6* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO ESQUINA LINHA QUADRANTE 20X20 CM - PORTOBELLO | M2 | 18,42 |  | - |
| *12.3.7* | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 32,71 |  | - |
| *12.3.8* | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL | M2 | 32,71 |  | - |
| *12.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| *12.4.1* | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *12.4.2* | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *12.4.3* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 21,00 |  | - |
| *12.4.4* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU PRETO 10x10CM 4000K SOBREPOR | UNIDADE | 36,00 |  | - |
| *12.4.5* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *12.4.6* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PENDENTE WOOD 45CM X 45CM 1XE27 127V / 220V CROMADO E NATURAL | UNIDADE | 7,00 |  | - |
| *12.4.7* | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA TARTARUGA LED 8W BRANCA LUMINÁRIA EXTERNA 4000K SOBREPOR | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| *12.5* | ***MARCENARIA*** |  |  |  | *-* |
| 12.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JARDINEIRA METÁLICA COM DETALHES EM MDF - **SALÃO RESTAURANTE** - (VER DETALHE PÁGINAS 40, 41, 42 E 43 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 9,58 |  | - |
| 12.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO EM MDF NIQUEL GUARARAPES- SALÃO RESTAURANTE- (VER DETALHE PÁGINA 57 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 11,54 |  | - |
| 12.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA EM MDF SAVANA GUARARAPES 4 CM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM METALON PRETO 2 CM E CACHEPÓ CINZA - **SALÃO RESTAURANTE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| **13** | **RESTAURANTE** |  | |  | - |
| *13.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 13.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 18,75 |  | - |
| 13.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 28,37 |  | - |
| 13.1.3 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 13.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *13.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 13.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 18,75 |  | - |
| 13.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 18,75 |  | - |
| 13.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 14,86 |  | - |
| *13.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 13.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 18,75 |  | - |
| 13.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 18,75 |  | - |
| 13.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - PRETO | M2 | 18,75 |  | - |
| 13.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AZULEJO ESQUINA LINHA QUADRANTE 20X20 CM - PORTOBELLO | M2 | 23,76 |  | - |
| *13.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 13.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 13.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 13.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU PRETO 10x10CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 10,00 |  | - |
| **14** | **COZINHA RESTAURANTE** |  | |  | - |
| *14.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 14.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 24,82 |  | - |
| 14.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 1,61 |  | - |
| 14.1.3 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 14.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *14.2* | ***PAREDES*** |  |  |  | *-* |
| 14.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERAMICO - INCLUSO CHAPISCO E REBOCO - **SAUNA** | M2 | 0,33 |  | - |
| *14.3* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 14.3.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 24,82 |  | - |
| 14.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 24,82 |  | - |
| 14.3.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO H=15CM | M | 20,17 |  | - |
| 14.3.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *14.4* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 14.4.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 24,82 |  | - |
| 14.4.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 24,82 |  | - |
| 14.4.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 24,82 |  | - |
| 14.4.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 14,72 |  | - |
| 14.4.5 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL | M2 | 14,72 |  | - |
| *14.5* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 14.5.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 14.5.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 14.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 40X40CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 5,00 |  | - |
| *14.6* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 14.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE | M2 | 1,68 |  | - |
| **15** | **DEPÓSITO E PNE DA COZINHA RESTAURANTE** |  | |  | - |
| *15.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 15.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 12,77 |  | - |
| 15.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 22,58 |  | - |
| 15.1.3 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *15.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 15.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 12,77 |  | - |
| 15.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PISO EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | M2 | 12,77 |  | - |
| 15.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO - H=15 CM | M | 19,08 |  | - |
| 15.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO GOTHAM PIER NAT 90X90 CM - PORTOBELLO | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| *15.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 15.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 15,18 |  | - |
| 15.3.2 | EXECUÇÃO DE CAIXA DE GESSO PARA OCULTAR SAIDA COIFA - **PNE - 1,97X0,45M** | M2 | 0,89 |  | - |
| 15.3.3 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 16,07 |  | - |
| 15.3.4 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 16,07 |  | - |
| 15.3.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 | 22,58 |  | - |
| *15.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 15.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17x17cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 15.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 22x22cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *15.5* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  | *-* |
| 15.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO VOGUE PLUS L.51.17 - **PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO 1198.C.LNK - **PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 DECA - **PNE** | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 15.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 80X80CM | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| *15.6* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 15.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CM EM VIDRO JATEADO COM PUXADOR METÁLICO E COM A LOGO DO CLUBE (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE | M2 | 3,36 |  | - |
| **16** | **ADMINISTRAÇÃO** |  | |  |  |
| *16.1* | ***DEMOLIÇÕES E RETIRADAS*** |  |  |  | *-* |
| 16.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M2 | 71,25 |  | - |
| 16.1.2 | REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE | M2 | 139,30 |  | - |
| 16.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | M2 | 12,20 |  | - |
| 16.1.4 | REMOÇÃO DE BANCADAS, LOUÇAS E METAIS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.1.5 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.1.6 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS EXISTENTES | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *16.2* | ***PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS*** |  |  |  | *-* |
| 16.2.1 | EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO - ESPESSURA 5 CM | M2 | 71,25 |  | - |
| 16.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO PIETRA PI SAVOIE SGR POIL POLIDO 60X120 CM - PORTINARI | M2 | 71,25 |  | - |
| 16.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **RODAPÉ** EM PORCELANATO PIETRA PI SAVOIE SGR POIL POLIDO 60X120 CM - PORTINARI - H=10 CM | M | 61,91 |  | - |
| 16.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE **SOLEIRA** EM PORCELANATO PIETRA PI SAVOIE SGR POIL POLIDO 60X120 CM - PORTINARI | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| *16.3* | ***FORROS, REVESTIMENTO E PINTURA*** |  |  |  | *-* |
| 16.3.1 | EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO - DRY WALL | M2 | 71,25 |  | - |
| 16.3.2 | EMASSAMENTO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO COM MASSA PVA | M2 | 71,25 |  | - |
| 16.3.3 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM FORRO COM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO NEVE | M2 | 71,25 |  | - |
| 16.3.4 | EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA PVA | M2 | 139,30 |  | - |
| 16.3.5 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA PRATA SUVINIL | M2 | 105,62 |  | - |
| 16.3.6 | APLICAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE EM TINTA ACRILICA FOSCO - BRANCO | M2 | 33,68 |  | - |
| 16.3.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO WHITE PLAIN 30X60 CM RET. - PORTINARI | M2 | 12,20 |  | - |
| *16.4* | ***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRASANITÁRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 16.4.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDE E CFTV - INFRAESTRUTURA, QUADRO GERAL, CABOS PARA CIRCUITOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO, MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.2 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - INFRAESTRUTURA, TUBOS, CONEXÕES (MEDIANTE PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE LED DE EMBUTIR 4000K, PARA ILUMINAÇÃO GERAL- Perfil 01 =467cm Perfil 02 =184cm (1 CONEXÃO 90º) - **ADMINISTRAÇÃO** | M | 10,55 |  | - |
| 16.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED DECORATIVA - 2700k, 4.8w (3 DRIVER) | M | 4,11 |  | - |
| 16.4.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAMERA MODELO WIRELESS | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 16.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT DUPLO GU 10x10CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 7,00 |  | - |
| 16.4.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT GU 10x10CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 6,00 |  | - |
| 16.4.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 30x30cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON 17X17cm 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 16.4.11 | EXECUÇÃO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DE INFRAESTRURA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| 16.4.12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO TIPO SPLIT | UNIDADE | 4,00 |  | - |
| 16.4.13 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA PRETA LED 16W 2700K IP30 FIT - 60CM - SOBREPOR | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 16.4.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA JBL SELENIUM 6CO1Q QUADRADA 50W RMS EMBUTIR | UNIDADE | 2,00 |  | - |
| 16.4.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR WIRELESS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO 130cmX160cm EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 10X120CM 4000K EMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.4.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 10X60CM 4000KEMBUTIR | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *16.5* | ***BANCADAS / DIVISÓRIAS EM GRANITO*** |  |  |  | *-* |
| 16.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCADAS - **COPA E BANHEIRO** | M2 | 1,30 |  | - |
| *16.6* | ***LOUÇAS E METAIS*** |  |  |  | *-* |
| 16.6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA DECA COM CAIXA ACOPLADA POLO (P410) | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 35 CM L155 GELO DECA | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.6.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA LAVATÓRIO 1198.C.LNK | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.6.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA N.1 TRAMONTINA LAVÍNIA PRIME EM AÇO INOX ACETINADO 47 X 30 X 17 CM COM VÁLVULA | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 16.6.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE COM AREJADOR LINK CROMADO | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| *16.7* | ***VIDROS E ESQUADRIAS*** |  |  |  | *-* |
| 16.7.1 | ESPELHO PRATA FIXADO SOBRE REVESTIMENTO - BANHEIRO | M2 | 0,93 |  | - |
| 16.7.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 80X210 CMCM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **SALA DE REUNIÃO - ADM** | M2 | 1,68 |  | - |
| 16.7.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR 110X2,10 CM EM VIDRO TRANSLÚCIDO NA COR PRETO (INCLUÍNDO FERRAGENS) - SEGUIR MODELO EXISTENTE - **CORREDOR - ADM** | M2 | 2,31 |  | - |
| *16.8* | ***MARCENARIA*** |  |  |  | *-* |
| 16.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM MDF NERO GUARARAPES - **ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINAS 44 E 45 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 6,06 |  | - |
| 16.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF SAVANA COM PILAR REVESTIDO EM MDF NERO GUARARAPES - **ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 46 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 6,10 |  | - |
| 16.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NERO GUARARAPES E PAINEL EM MDF SAVANA GUARARAPES- **ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 47 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 15,61 |  | - |
| 16.8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM MDF SAVANA GUARARAPES- **SALA DE REUNIÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 48 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 8,05 |  | - |
| 16.8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NIQUEL GUARARAPES- **COPA ADMINISTRAÇÃO** - (VER DETALHE PÁGINA 49 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 4,62 |  | - |
| 16.8.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓVEL EM MDF NIQUEL GUARARAPES- **SALA DEPÓSITO** - (VER DETALHE PÁGINA 50 - CADERNO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA) | M2 | 11,08 |  | - |
| **17** | **LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA** |  |  |  | - |
| 17.1 | LIMPEZA DA OBRA | MÊS | 4,00 |  | - |
| 17.2 | DESMOBILIZAÇÃO FINAL DA OBRA | UNIDADE | 1,00 |  | - |
| 17.3 | RESTAURAÇÃO DE GRAMAS E PLANTAS | UNIDADE | 1,00 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **TOTAL SEM BDI** | | **R$** |
|  |  | | **BDI** | **%** | **R$** |
|  |  | | **TOTAL GERAL** | | **R$** |